人才引进住房改造工程预算编制说明

一、工程概况：人才引进住房改造工程，位于高教公寓内，建筑面积约130平方米，位于14楼。

二、工程预算范围：具体以招标工程量清单为准。

三、编制依据：

1、计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（以下简称《清单计价规范》）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009版）（以下简称《计价定额》），配套的2014年《江苏省建设工程费用定额》和省住建厅关于建筑业实施营改增计价依据调整苏建价〔2016〕154号文及省住建厅〔2019〕第19号文（以下简称《费用定额》、相关计价文件及省市建设行政主管部门发布的相关文件。

2、人工及材料：主要材料价格按2025年3月份《盐城工程造价》盐城地区的材料信息价，未有的按2025年3月份《盐城工程造价》建设工程材料信息价或者市场询价计入计取；人工价格执行苏建函价〔2025〕66号文。

四、其他事项：

1、本工程量清单项目特征中虽未列明但根据设计图纸、施工规范及通用做法为完成该清单项而必须实施的工作内容，均由投标人自行考虑在投标报价中，除设计变更外，中标综合单价不再调整。

2、工程所有材料及施工工艺均需严格按照招标文件及设计图纸要求选用和施工。

3、本工程施工中涉及的0.3m2以内的零星修复、找补、管线拆除，及孔洞300*300以内开孔、堵孔、拆除等内容均由投标人在投标报价中自行考虑。

4、天棚吊顶和隔墙等，不论清单项目特征中是否注明，其纸面石膏板在刮涂料前均需包括钉眼防锈处理、自粘胶带、 石膏板延伸、工艺缝、折边等内容。

5、吊顶开洞要考虑全面，含灯孔、新风口、检修口、空调内机、喷淋头等（除清单单列项外），后期不单独增加费用，投标时综合考虑。

6、墙纸基层、涂料基层、墙砖、地砖、石材、地板等铺贴的腻子、石膏找平、砼或砂浆找平层、结合层的厚度投标人须自行勘查现场，如果投标人认为清单厚度不足，则投标人须将超厚的费用考虑在报价中，结算时招标人不因实际厚度不同而调增中标综合单价。

7、清单和图纸未明确部分（包括基层钢结构骨架等，均应包含在相应的装饰面层报价中，已另列清单项的除外），均由投标人参照效果图自行设计，并确保结构安全，且须通过设计部门及招标人书面认可，并将其费用考虑在报价中。

8、玻璃移门、木饰面门、门套均包含例如门洞边处理、基层板、门套石材踢脚、门套线板、门套贴脸、门楣板、工艺缝、五金件，石材台面、挂边、台面石材延伸等图纸包含的内容，包含于投标报价费用中，后期不得增加费用。

9、投标人须自行勘察现场，项目现场实际顶面、墙面、地面平整、防水、裂缝等相关处理费用（已另列清单项的除外）须综合考虑在投标报价内，后期不得增加费用。

10、出现以下情况费用不做调整：（1）主材损耗包含排版损耗及施工损耗等所有损耗，无论墙、地面的分割如何变化；（2）因为结构墙面或围护墙面的平整度问题引起墙面变化。

11、本预算中涉及的设备材料价格均按一线品牌编制，具体详见推荐品牌一览表。投标人应充分考虑招标人的品牌需求、质量品质、装修效果，根据市场行情、自身实力等各因素进行投标报价。

12、本装修工程位于高教公寓内，周边居民已入住，投标人须充分考虑邻里矛盾、上下力资、装修作业时间段、成品保护（如破坏按原状修复或赔偿）、沟通协调、二次甚至多次搬运、大型机械进退场、小区环境保护、垃圾处置、安全施工、不可预见因素等一切费用，后期不得增加任何费用。