总  说  明

1、工程概况

盐城师范学院新长校区舞蹈房（体育馆二楼）维修改造工程。主要涉及内容镜面玻璃、更衣高柜、矮柜（兼坐凳）、舞蹈室活动把杆、成品定制实木复合套装门、隔墙。工程建设地点位于新长校区内。

2、工程招标范围：

施工图纸范围内的装饰、安装工程。主要内容包括镜面玻璃、更衣高柜、矮柜（兼坐凳）、舞蹈室活动把杆、成品定制实木复合套装门、隔墙及投标人根据施工图纸从现状施工至工程验收合格所含必须项等。

具体详见本工程招标文件及其招标工程量清单。

3、工程量清单编制依据：

3.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套的《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）；

3.2工程施工图纸及其他设计文件和相关资料；

3.3拟定的招标文件；

3.4施工现场情况、工程特点及常用的工程施工技术方案；

3.5与工程建设有关的标准、规范等技术资料。

4、工程质量、材料、施工等的特殊要求：

4.1工程质量等级国家现行工程施工验收规范合格标准；

4.2承包人在选择材料、设备时，应在满足本项目设计标准、质量和使用要求的前提下，选用同档次的优质产品。且须使用环保型材料，指标须符合国家相关标准要求。

- 其他需说明的问题：

1.1施工现场情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等由投标人自行前往现场踏勘了解。

1.2工程所发生的垃圾清理及外运费用，投标人应综合考虑到相应的各综合单价及合价中，结算时不再增加相关费用。

1.3涉及饰面材料颜色、材质须经发包人确认后采购，但中标综合单价不因此调整。

1.4木质材料均做防腐防火处理，具体根据图纸要求及相关规范确定。防腐防火处理费用，投标人应综合考虑到各综合单价及合价中，结算时不再增加相关费用。

（二）其他说明

3.1、施工中的开洞、补洞费用，楼地面、墙面开槽、补槽费用投标人自行计入投标总价中，竣工结算时不再调整。

3.2、所有项目的超高降效费和成品保护费考虑在各个清单项中，结算时不再调整。

3.3、无论招标时工程量清单中项目特征描述是否全面，招标人要求投标人的投标报价应为完成该项目清单施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整。