| 主要设备材料招标人推荐品牌一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：盐城师范学院新长校区海洋与生物工程学院小鼠暂养间改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  | 规格及型号 |  | 招标人推荐品牌 |  |  |  |  |  | 投标人所选品牌 |  |  |  | 主要技术参数 | 备注 |  |
| 1 | 组合式净化空调机组/含外机 |  | 送风量：3000-4000CMH 机外余压：600-1200pa 制冷量：22-45KW 制热量：32-43 KW 电加热：3-12KW 包含接至电箱电缆及自控电箱系统(各模式下空调机及排风机自控联动)及室外机安装-到室外，室外防雨型 |  | 国祥 | 宝杨 |  | 捷惠 |  |  |  |  |  |  | 优等品 | 购置前提供样品，需建设单位确认后方可购置 |  |
| 2 | 排风机 |  | 变频风机 风量：3000m3/h 风压：800Pa，包含接至电箱电缆及变频自控电箱系统 |  | 台雄 | 正泰 |  | 盈达 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 配电箱 |  | 含空开等元器件，根据实际需求配置 |  | 常开 | 德力西 |  | 正泰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 活性炭箱 |  | 风量：3000m3/h |  | GB | 台雄 |  | 正泰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 镀锌钢板风管 |  | 形状：矩形；δ=0.5-0.75mm |  | GB | 华美 |  | 攀华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 风管支吊架 |  |  |  | GB | 华美 |  | 攀华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PEF保温板 |  | B1级防火，δ=20mm |  | GB | 华美 |  | 攀华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 铝框高效过滤器（侧接） |  | 500m3/h |  | 零界 | 大峰 |  | 双鑫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 铝框高效过滤器（侧接） |  | 1000m3/h |  | 零界 | 大峰 |  | 双鑫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 手动风量调节阀 |  | 500*320 |  | 零界 | 大峰 |  | 双鑫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 防雨排风百叶 |  | 800*400 |  | 零界 | 大峰 |  | 双鑫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 消音箱 |  | 600*400 |  | 零界 | 大峰 |  | 双鑫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 冷媒铜管 |  | 铜管（氧乙炔焊），含保温 |  | 飞轮 | 宏泰 |  | 华美 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | PVC冷凝排水管 |  | 铜管、含保温 |  | 中财 | 宏泰 |  | 华美 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 定风量调节阀 |  | ø250 PP |  | 毅鑫城 | 双鑫 |  | 优之净 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 手动风量调节阀 |  | ø250 PP |  | 毅鑫城 | 双鑫 |  | 优之净 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | PP 风管 |  |  |  | 毅鑫城 | 双鑫 |  | 优之净 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 风管支吊架制作安装 |  | 1.类型:风管支吊架制作安装 2.材质:钢结构 3.除锈、刷油设计要求:手工除锈 防锈漆两遍 |  | GB | 华美 |  | 攀华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 电线电缆 |  | 1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面绝缘导线ZR-BV 4*16+1mm2 |  | 远东 | 江南 |  | 正泰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 电线电缆 |  | 1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面绝缘导线ZR-BV 4mm2 |  | 远东 | 江南 |  | 正泰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 电线电缆 |  | 1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面绝缘导线ZR-BV 2.5mm2 |  | 远东 | 江南 |  | 正泰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 电线套管 |  | dn20KBG管、壁厚大于1.0mm |  | GB | 公元 |  | 正泰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 电缆套管 |  | dn25KBG管、壁厚大于1.0mm |  | GB | 公元 |  | 正泰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 镀锌槽式电缆桥架 |  | 规格：100*100，1mm板 |  | GB | 公元 |  | 正泰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | LED照明灯 |  | 300*1200，42W/2160Lm |  | 欧普 | 励沣 |  | 炽明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 紫外线杀菌灯 |  | 不锈钢弯管紫外灭菌灯，1*20W |  | 欧普 | 励沣 |  | 炽明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 单联单控翘板开关 |  | 1、额定电流10A 250V 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线 |  | 施耐德 | 公元 |  | GB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 单相五孔插座 |  | 1、额定电流10A 250V 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线 |  | 施耐德 | 公牛 |  | 西门子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 单相五孔插座 |  | 1、额定电流16A 250V 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线 |  | 施耐德 | 公牛 |  | 西门子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 单空开箱 |  | 1、额定电流16A 250V 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线 |  | 施耐德 | 公牛 |  | 西门子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 门禁系统 |  | 指纹、刷卡型 |  | GB | 中控 |  | 飞跃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 隔墙墙板 |  | 50mm金属面机制岩棉夹芯彩钢板，基板厚度为0.426mm镀锌钢板，整体板厚为50mm，岩棉80kg/m³，耐火极限大于1H，表面喷塑制作、运输、安装 |  | 大瀛 | 励沣 |  | 华翱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 中空玻镁机制板顶板 |  | 50mm金属面聚苯乙烯（EPS）机制玻镁板，钢板厚度：0.426mm彩色钢板，制作、运输、安装，耐火极限大于1H |  | 大瀛 | 励沣 |  | 华翱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | PVC塑胶地板 |  | 包含施工 PVC卷材：2.2mm*2m*20m 2.0mm厚度 |  | LG | 大巨龙 |  | 欧兰特 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 净化彩钢板门 |  | 规格：800*2100 夹芯保温钢板（50mm厚），无尘 |  | 大瀛 | 励沣 |  | 中洛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 净化彩钢板门 |  | 规格：1200*2100 夹芯保温钢板（50mm厚），无尘 |  | 大瀛 | 励沣 |  | 中洛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 玻璃观察窗 |  | 800*1000 (8厘钢化玻璃) |  | 碧海 | GB |  | 中洛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 传递窗 |  | 传递窗落地，传递窗（紫外灯）机械互锁，内尺寸：600*600*1200，外箱体采用1.0mm静电喷塑冷轧钢板制作，内壁采用SUS304（1.2mm）不锈钢制作 |  | 大瀛 | 励沣 |  | 洛河 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 风淋室 |  | 304不锈钢，单人单侧吹风 |  | 大瀛 | 励沣 |  | 洛河 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 配电箱 |  | 含空开等元器件，根据实际需求配置 |  | 常开 | 德力西 |  | 正泰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 回风百叶 |  | 300*400 |  | 零界 | 大峰 |  | 双鑫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 回风百叶 |  | 200*300 |  | 零界 | 大峰 |  | 双鑫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SBS聚脂胎乙烯膜卷材 |  | SBS聚脂胎乙烯膜卷材（-25°），δ3mm |  | 宏源 | 东方雨虹 |  | 科顺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本工程主要材料均由中标方自行组织实施，凡由承包人采购的材料，承包人应按照设计和有关标准及招标文件要求采购，并向招标人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。若已使用，承包人必须拆除、更换，并对工程造成的损失负责。且在投标文件中按招标人提供的样表格式明确注明使用的电气产品的生产厂家、产地、品牌、规格型号、单价等内容。 投标人须按招标人提供的《主要设备材料招标人推荐品牌一览表》中推荐的品牌选择其中一种参加投标，如投标人选用其它品牌投标，其品牌的性能、质量必须相当于或优于推荐品牌，并且在投标截止时间4日前向招标人提出，得到招标人认可后方可投标。如投标时未提供《主要设备材料招标人推荐品牌一览表》或未填写所选择品牌的，或所选品牌非招标人推荐品牌且未经过招标人认可的，其投标文件作无效标书处理。实际施工过程中材料进场时，招标人和监理等单位将依据投标时注明的品牌及生产厂家等内容对建筑材料进行验收和把关。招标人认可投标品牌的证明材料原件装订在投标文件正本中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 投标人（盖单位章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 法定代表人或授权代表姓名（签名或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |