## 清单
投标报价表
工程名称：盐城师范学院细胞房工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 全费用合价（元）
一、结构部分
1 | 彩钢顶板 | 50企口型 | ㎡ | 45
2 | 彩钢墙板 | 50企口型 | ㎡ | 142
3 | 围护吊顶接件 | 50系列 | ㎡ | 45
4 | 围板连接件 | 50系列 | ㎡ | 142
5 | 彩钢板单门 | 900*2000 | 樘 | 1
6 | 彩钢板子母门 | 1200*2000 | 樘 | 1
7 | 固定观察窗 | 1000*1200 | ㎡ | 7.2
8 | 角铝 | 25*25 | m | 180
9 | 铝合金圆角 | 阴角125R | m | 600
10 | 铝合金圆角 | 阳角90R | m | 120
11 | 铝合金二通 | 50系列 | 只 | 60
12 | 铝合金三通 | 50系列 | 只 | 60
13 | 气闸连锁 | 3门连锁 | 套 | 1
14 | 不锈钢传递窗 | 400*400*400 | 套 | 1
15 | 风淋室 |  | 套 | 1
18 | 小计
二、暖通部分
1 | 高效过滤保温风口G10 | 1000m3/h | 套 | 4
2 | 高效过滤(FST） | 1170*450 | 只 | 4
3 | 喷塑铝合金散流罩 | 1000m3/h | 只 | 4
4 | 镀锌钢板δ=0.5 | 包含橡塑保温、支撑架等其他附件 | ㎡ | 56
5 | 小计
三、照明电器
1 | 系统控制箱 | 含PLC控制 | 套 | 1
2 | 净化LED灯 | 2×18W | 盏 | 3
3 | 五孔插座 | 86型 | 个 | 20
4 | 单级开关 | 86型 | 个 | 3
5 | PVC管 | Φ20 | m | 200
6 | 线盒 | 86型 | 个 | 30
7 | 铜芯线 | BV-4㎡ | m | 200
8 | 铜芯线 | BV-2.5㎡ | m | 300
9 | 铜芯线 | BV-1.5㎡ | m | 200
12 | 小计
四、通风设备
1 | 风冷式空调（7.2kw） | 含铜管、冷凝水、保温等(细胞房内部操作间空间洁净度达到万级洁净标准) | 套 | 1
2 | 离心排风机 | 500m3/h | 套 | 1
3 | 铝合金散流器 | 400*400 | 套 | 20
4 | 铝合金侧回风窗 | 200*200 | 个 | 20
5 | 防雨百窗 | 500*400 | 个 | 1
6 | 小计
五 | 地坪工程
1 | PVC地板 | 含自流平等 | ㎡ | 40
2 | 小计
六 | 实验室家具
1 | 304不锈钢桌子 | 750*1200 | 个 | 6
2 | 304不锈钢水槽 | 750*1200 | 个 | 1
3 | 鹅颈龙头 |  | 个 | 1
4 | 上下水安装 | 含给排水管、阀门等所有配件费用 | 式 | 1
5 | 更衣柜 |  | 个 | 1
6 | 小计
七 | 气路
1 | 不锈钢一级减压阀 |  | 个 | 1
2 | 二氧化碳专用二级阀 |  | 个 | 1
3 | 高压软管 |  | 个 | 1
| 不锈钢过滤器 |  | 个 | 1
4 | 钢瓶街头 |  | 个 | 1
5 | MC |  | 个 | 7
6 | 终端接头 |  | 个 | 2
7 | 低压球阀 |  | 个 | 2
8 | 316L不锈钢气管 | BA级1/4" | 米 | 20
9 | 直接 |  | 个 | 6
10 | 三通 |  | 个 | 1
11 | 管夹 |  | 个 | 50
12 | 单位钢瓶墙面固定夹 |  | 个 | 1
13 | 小计
八 | 合计：
说明:
1、清单工程量为暂定数量，工程竣工验收后，按实际发生工程量计算。
2、全费用综合单价报价，应当包含招标文件所确定的招标范围内所有工作内容，以及投标人为完成上述内容并达到招标文件中合同条款所规定的质量要求及标准所必须的全部工程总费用报价内容（具体包括但不仅限于：人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施费、规费、税金以及合同期内的市场及国家政策性调整风险、不可预见费等所有费用）。
3、以上价格不含设备动力电、土建、动力配电柜、总配电柜、总电源。
投标人（公章）：
法人代表或委托代理人（签字或印章）：
日期：